## итоги (3)
ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых изделия медицинского назначения
№ лота | Наименование | краткая характеристика | ед.изм. | Кол-во | Стоимость (тенге) | Общая сумма
1 | Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная | Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоя, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должна быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными. | штука | 3 | 389.69 | 1169.07
2 | Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25 | Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi | упаковка | 240 | 8006.3 | 1921512
3 | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | штука | 200 | 378.5 | 75700
4 | Воздуховоды Guedel нестерильные, однократного применения, размерами (см): 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 | - | штука | 3 | 468.2 | 1404.6
5 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 45х2,5см | штука | 14 | 377.01 | 5278.14
6 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 35х2,5см | штука | 6 | 377.01 | 2262.06
7 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для взрослых высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96
8 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для детей высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96
9 | Лейкопластырь медицинский на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м | штука | 6 | 289.58 | 1737.48
10 | Лейкопластырь медицинский на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 250 | 70.92 | 17730
11 | Лейкопластырь медицинский на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м | штука | 10 | 38.99 | 389.9
12 | Лейкопластырь медицинский на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 700 | 193.84 | 135688
13 | Лейкопластырь медицинский на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м | штука | 190 | 388.85 | 73881.5
14 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5071510-DS 10 10 мм-0,7-6/0-45 см., 5071512-DS 12 12 мм-0,7- 6/0-45 см 5101512-DS 12 12 мм-1-5/0-45 см, 5151512-DS 12 12мм-1,5-4/0-75 см 5071516-DS 16 16 мм-0,7-6/0-45 см 5101516-DS 16 16 мм-1- 5/0-45 см 5151516-DS 16 16 мм-1,5-4/0-75 см 5201516-DS 16 16 мм-2-3/0-75 см 5071519-DS 19 19мм-0,7-6/0-75 см 5101519-DS 19 19 мм-1- 5/0-75 см 5151519-DS 19 19 мм-1,5-4/0-75 см 5151519-45 DS 19 19 мм-1,5-4/0-45 см 5201519-DS 19 19 мм-2-3/0-75 см 5201519-45 DS 19 19 мм-2-3/0-45 см 5301519-DS 19 19 мм-3-2/0-75 см 5351519-DS 19 19 мм-3,5-0-75 см 5151524-DS 24 24мм-1,5-4/0-75 см 5201524-DS 24 24 мм- 2-3/0-75 см 5201524-45 DS 24 24 мм-2-3/0-45 см 5301524-DS 24 24 мм-3-2/0-75 см | штука | 10 | 401.51 | 4015.1
15 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5050113-2-2 х 13 мм-0,5-7/0-60 см 5100116-2-2 х 16 мм-1-5/0-90 см 5100218-2-2 х 18 мм-1-5/0-90 см 5150218-2-2 х 18 мм-1,5-4/0-90 см 5100516-2-2 х 16 мм-1-5/0-75 см 5150522-2-2 х 22 мм-1,5-4/0-90 см 5150525-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 5200525-2-2х 25 мм-2-3/0-90 см 5300525-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 5200530-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 5300530-2-2 х30 мм-3-2/0-90 см 5070412-2-2 х12 мм-0,7-6/0-75см. | штука | 160 | 928.87 | 148619.2
16 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, варианты исполнения: 1. 5150116-2-2 х 16 мм-1,5-4/0-90 см 2. 5200116-2-2 х 16 мм-2-3/0-90 см 3. 5200120-2-2 х 20 мм-2- 3/0-90 см 4. 5100120-2-2 х 20 мм-1-5/0-90 см 5. 5150120-2-2 х 20 мм-1,5-4/0-90 см 6. 5150125-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 7. 5200125-2-2 х 25 мм-2-3/0-90 см 8. 5300125-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 9. 5200130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 10. 5300130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 11. 5300135-2-2 х 35 мм-3-2/0-90 см | штука | 10 | 713.41 | 7134.1
17 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс тест SD BIOLINE Troponin I для качественного определения сердечного Тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25 |  | штука | 3 | 14633.47 | 43900.41
18 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 23, 24 | штука | 400 | 143.69 | 57476
19 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | штука | 20 | 645 | 12900
20 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | штука | 20 | 115 | 2300
21 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-60 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-61 | уп | 10 | 1350 | 13500
22 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | уп | 5 | 490 | 2450
23 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | уп | 5 | 490 | 2450
24 | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | шт | 1500 | 165 | 247500
25 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr23 | шт | 4 | 243 | 972
26 | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | шт | 120 | 572 | 68640
27 | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | уп | 2 | 1500 | 3000
28 | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | ШТ | 20 | 2456.91 | 49138.2
29 | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | шт | 50 | 1706.36 | 85318
30 | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | шт | 140 | 490 | 68600
31 | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | уп | 110 | 1600 | 176000
| Итого |  |  |  |  | 3243711.68

## итоги (2)
Приложение 1
к тендерной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых изделия медицинского назначения
№ лота | Наименование | краткая характеристика | ед.изм. | Кол-во | Стоимость (тенге) | Общая сумма | Арай | QazMegaCom | Sunmedica | Гелика
1 | Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл | Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготовливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. | штука | 500 | 104.34 | 52170 |  | 44.7 |  | 104
2 | Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная | Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоя, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должна быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными. | штука | 3 | 389.69 | 1169.07
3 | Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25 | Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi | упаковка | 240 | 8006.3 | 1921512
4 | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | штука | 200 | 378.5 | 75700
5 | Воздуховоды Guedel нестерильные, однократного применения, размерами (см): 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 | - | штука | 3 | 468.2 | 1404.6
6 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 45х2,5см | штука | 14 | 377.01 | 5278.14
7 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 35х2,5см | штука | 6 | 377.01 | 2262.06
8 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для взрослых высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96
9 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для детей высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96
10 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м | штука | 6 | 289.58 | 1737.48
11 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 250 | 70.92 | 17730
12 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м | штука | 10 | 38.99 | 389.9
13 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 700 | 193.84 | 135688
14 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м | штука | 190 | 388.85 | 73881.5
15 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5071510-DS 10 10 мм-0,7-6/0-45 см., 5071512-DS 12 12 мм-0,7- 6/0-45 см 5101512-DS 12 12 мм-1-5/0-45 см, 5151512-DS 12 12мм-1,5-4/0-75 см 5071516-DS 16 16 мм-0,7-6/0-45 см 5101516-DS 16 16 мм-1- 5/0-45 см 5151516-DS 16 16 мм-1,5-4/0-75 см 5201516-DS 16 16 мм-2-3/0-75 см 5071519-DS 19 19мм-0,7-6/0-75 см 5101519-DS 19 19 мм-1- 5/0-75 см 5151519-DS 19 19 мм-1,5-4/0-75 см 5151519-45 DS 19 19 мм-1,5-4/0-45 см 5201519-DS 19 19 мм-2-3/0-75 см 5201519-45 DS 19 19 мм-2-3/0-45 см 5301519-DS 19 19 мм-3-2/0-75 см 5351519-DS 19 19 мм-3,5-0-75 см 5151524-DS 24 24мм-1,5-4/0-75 см 5201524-DS 24 24 мм- 2-3/0-75 см 5201524-45 DS 24 24 мм-2-3/0-45 см 5301524-DS 24 24 мм-3-2/0-75 см | штука | 10 | 401.51 | 4015.1
16 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5050113-2-2 х 13 мм-0,5-7/0-60 см 5100116-2-2 х 16 мм-1-5/0-90 см 5100218-2-2 х 18 мм-1-5/0-90 см 5150218-2-2 х 18 мм-1,5-4/0-90 см 5100516-2-2 х 16 мм-1-5/0-75 см 5150522-2-2 х 22 мм-1,5-4/0-90 см 5150525-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 5200525-2-2х 25 мм-2-3/0-90 см 5300525-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 5200530-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 5300530-2-2 х30 мм-3-2/0-90 см 5070412-2-2 х12 мм-0,7-6/0-75см. | штука | 160 | 928.87 | 148619.2
17 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, варианты исполнения: 1. 5150116-2-2 х 16 мм-1,5-4/0-90 см 2. 5200116-2-2 х 16 мм-2-3/0-90 см 3. 5200120-2-2 х 20 мм-2- 3/0-90 см 4. 5100120-2-2 х 20 мм-1-5/0-90 см 5. 5150120-2-2 х 20 мм-1,5-4/0-90 см 6. 5150125-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 7. 5200125-2-2 х 25 мм-2-3/0-90 см 8. 5300125-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 9. 5200130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 10. 5300130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 11. 5300135-2-2 х 35 мм-3-2/0-90 см | штука | 10 | 713.41 | 7134.1
18 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс тест SD BIOLINE Troponin I для качественного определения сердечного Тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25 |  | штука | 3 | 14633.47 | 43900.41
19 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 23, 24 | штука | 400 | 143.69 | 57476
20 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | штука | 20 | 645 | 12900
21 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | штука | 20 | 115 | 2300
22 | Мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый, для взрослых и детей | Мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый, для взрослых и детей | штука | 13 | 16050 | 208650 |  |  | 12943
23 | Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec | Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec | уп | 12 | 28080 | 336960 | 28000
24 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-60 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-61 | уп | 10 | 1350 | 13500
25 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | уп | 5 | 490 | 2450
26 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | уп | 5 | 490 | 2450
27 | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | шт | 1500 | 165 | 247500
28 | Гель для протравления дентина и эмали «Actino Gel» в комплекте | Гель для протравления дентина и эмали «Actino Gel» в комплекте | шприцы | 5 | 3500 | 17500 | 3400
29 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr23 | шт | 4 | 243 | 972
30 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый) Alpha-Dent®, в модификациях | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый) Alpha-Dent®, в модификациях | уп | 14 | 9500 | 133000 | 9100
31 | Иглы стоматологические &quot;C-K Ject&quot; размерами G27 (0,4х35; 0,4х38; 0,4х40), G30 (0,3х12; 0,3х21; 0,3x25), G31 (0,25х12) стерильные, однократного применения №100 | Иглы стоматологические &quot;C-K Ject&quot; размерами G27 (0,4х35; 0,4х38; 0,4х40), G30 (0,3х12; 0,3х21; 0,3x25), G31 (0,25х12) стерильные, однократного применения №101 | уп | 24 | 9130 | 219120 | 9000
32 | Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs | Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs | шт | 35 | 700 | 24500 | 550
33 | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов «БЕЛОДЕЗ» 3%, жидкость во флаконе 100мл | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов «БЕЛОДЕЗ» 3%, жидкость во флаконе 100мл | шт | 5 | 2000 | 10000 | 1820
34 | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | шт | 120 | 572 | 68640
35 | Валики ватные стоматологические MONOART® Cotton Rolls | Валики ватные стоматологические MONOART® Cotton Rolls | уп | 12 | 2500 | 30000 | 2480
36 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | уп | 1099 | 200 | 219800 |  |  |  | 188
37 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба &quot;Нон арсеник&quot; | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба &quot;Нон арсеник&quot; | шт | 1 | 16700 | 16700 | 16100
38 | Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it | Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it | in | 5 | 32000 | 160000 | 31940
39 | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | уп | 2 | 1500 | 3000
41 | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | ШТ | 20 | 2456.91 | 49138.2
42 | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | шт | 50 | 1706.36 | 85318
43 | Материал стоматологический для очистки и расширения корневых каналов Charm EDTA Gel | Материал стоматологический для очистки и расширения корневых каналов Charm EDTA Gel | шт | 8 | 5000 | 40000 | 4250
44 | Стоматологические алмазные боры Diamond burs разных размеров, абразивности и форм | Стоматологические алмазные боры Diamond burs разных размеров, абразивности и форм | шт | 35 | 950 | 33250 | 650
45 | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | шт | 140 | 490 | 68600
46 | Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов Metapex, в шприце по 2,2гр | Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов Metapex, в шприце по 2,2гр | уп | 5 | 8970 | 44850 | 8550
47 | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | уп | 6 | 32520 | 195120 | 32460
48 | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | уп | 110 | 1600 | 176000
49 | Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм | Салфетка спиртовая размером 65х30мм | штука | 5300 | 14.63 | 77539 |  |  |  | 5
50 | Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм | Салфетка спиртовая "Нәрия" размером 65х56мм | штука | 100 | 18.66 | 1866 |  |  |  | 10
| Итого |  |  |  |  | 5064736.68
Председатель тендерной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Сахновская Т.Г.
Члены комиссии:
Баранова Р.Н.
Сывенко С.Н.
Шалабаева Ю.А.
Савельева А.Г.
Секретариат тендера:
Туймаханова Г.Д.

## итоги
Приложение 1
к тендерной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых изделия медицинского назначения
№ лота | Наименование | краткая характеристика | ед.изм. | Кол-во | Стоимость (тенге) | Общая сумма | Арай | QazMegaCom | Sunmedica | Гелика
1 | Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл | Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготовливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. | штука | 500 | 104.34 | 52170 |  | 44.7 |  | 104
2 | Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная | Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоя, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должна быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными. | штука | 3 | 389.69 | 1169.07
3 | Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25 | Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi | упаковка | 240 | 8006.3 | 1921512
4 | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | штука | 200 | 378.5 | 75700
5 | Воздуховоды Guedel нестерильные, однократного применения, размерами (см): 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 | - | штука | 3 | 468.2 | 1404.6
6 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 45х2,5см | штука | 14 | 377.01 | 5278.14
7 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 35х2,5см | штука | 6 | 377.01 | 2262.06
8 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для взрослых высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96
9 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для детей высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96
10 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м | штука | 6 | 289.58 | 1737.48
11 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 250 | 70.92 | 17730
12 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м | штука | 10 | 38.99 | 389.9
13 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 700 | 193.84 | 135688
14 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м | штука | 190 | 388.85 | 73881.5
15 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5071510-DS 10 10 мм-0,7-6/0-45 см., 5071512-DS 12 12 мм-0,7- 6/0-45 см 5101512-DS 12 12 мм-1-5/0-45 см, 5151512-DS 12 12мм-1,5-4/0-75 см 5071516-DS 16 16 мм-0,7-6/0-45 см 5101516-DS 16 16 мм-1- 5/0-45 см 5151516-DS 16 16 мм-1,5-4/0-75 см 5201516-DS 16 16 мм-2-3/0-75 см 5071519-DS 19 19мм-0,7-6/0-75 см 5101519-DS 19 19 мм-1- 5/0-75 см 5151519-DS 19 19 мм-1,5-4/0-75 см 5151519-45 DS 19 19 мм-1,5-4/0-45 см 5201519-DS 19 19 мм-2-3/0-75 см 5201519-45 DS 19 19 мм-2-3/0-45 см 5301519-DS 19 19 мм-3-2/0-75 см 5351519-DS 19 19 мм-3,5-0-75 см 5151524-DS 24 24мм-1,5-4/0-75 см 5201524-DS 24 24 мм- 2-3/0-75 см 5201524-45 DS 24 24 мм-2-3/0-45 см 5301524-DS 24 24 мм-3-2/0-75 см | штука | 10 | 401.51 | 4015.1
16 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5050113-2-2 х 13 мм-0,5-7/0-60 см 5100116-2-2 х 16 мм-1-5/0-90 см 5100218-2-2 х 18 мм-1-5/0-90 см 5150218-2-2 х 18 мм-1,5-4/0-90 см 5100516-2-2 х 16 мм-1-5/0-75 см 5150522-2-2 х 22 мм-1,5-4/0-90 см 5150525-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 5200525-2-2х 25 мм-2-3/0-90 см 5300525-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 5200530-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 5300530-2-2 х30 мм-3-2/0-90 см 5070412-2-2 х12 мм-0,7-6/0-75см. | штука | 160 | 928.87 | 148619.2
17 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, варианты исполнения: 1. 5150116-2-2 х 16 мм-1,5-4/0-90 см 2. 5200116-2-2 х 16 мм-2-3/0-90 см 3. 5200120-2-2 х 20 мм-2- 3/0-90 см 4. 5100120-2-2 х 20 мм-1-5/0-90 см 5. 5150120-2-2 х 20 мм-1,5-4/0-90 см 6. 5150125-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 7. 5200125-2-2 х 25 мм-2-3/0-90 см 8. 5300125-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 9. 5200130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 10. 5300130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 11. 5300135-2-2 х 35 мм-3-2/0-90 см | штука | 10 | 713.41 | 7134.1
18 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс тест SD BIOLINE Troponin I для качественного определения сердечного Тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25 |  | штука | 3 | 14633.47 | 43900.41
19 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 23, 24 | штука | 400 | 143.69 | 57476
20 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | штука | 20 | 645 | 12900
21 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | штука | 20 | 115 | 2300
22 | Мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый, для взрослых и детей | Мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый, для взрослых и детей | штука | 13 | 16050 | 208650 |  |  | 12943
23 | Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec | Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec | уп | 12 | 28080 | 336960 | 28000
24 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-60 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-61 | уп | 10 | 1350 | 13500
25 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | уп | 5 | 490 | 2450
26 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | уп | 5 | 490 | 2450
27 | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | шт | 1500 | 165 | 247500
28 | Гель для протравления дентина и эмали «Actino Gel» в комплекте | Гель для протравления дентина и эмали «Actino Gel» в комплекте | шприцы | 5 | 3500 | 17500 | 1400
29 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr23 | шт | 4 | 243 | 972
30 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый) Alpha-Dent®, в модификациях | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый) Alpha-Dent®, в модификациях | уп | 14 | 9500 | 133000 | 8060
31 | Иглы стоматологические &quot;C-K Ject&quot; размерами G27 (0,4х35; 0,4х38; 0,4х40), G30 (0,3х12; 0,3х21; 0,3x25), G31 (0,25х12) стерильные, однократного применения №100 | Иглы стоматологические &quot;C-K Ject&quot; размерами G27 (0,4х35; 0,4х38; 0,4х40), G30 (0,3х12; 0,3х21; 0,3x25), G31 (0,25х12) стерильные, однократного применения №101 | уп | 24 | 9130 | 219120 | 2600
32 | Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs | Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs | шт | 35 | 700 | 24500 | 500
33 | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов «БЕЛОДЕЗ» 3%, жидкость во флаконе 100мл | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов «БЕЛОДЕЗ» 3%, жидкость во флаконе 100мл | шт | 5 | 2000 | 10000 | 1120
34 | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | шт | 120 | 572 | 68640
35 | Валики ватные стоматологические MONOART® Cotton Rolls | Валики ватные стоматологические MONOART® Cotton Rolls | уп | 12 | 2500 | 30000 | 2480
36 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | уп | 1099 | 200 | 219800 |  |  |  | 188
37 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба &quot;Нон арсеник&quot; | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба &quot;Нон арсеник&quot; | шт | 1 | 16700 | 16700 | 8800
38 | Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it | Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it | in | 5 | 32000 | 160000 | 31940
39 | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | уп | 2 | 1500 | 3000
41 | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | ШТ | 20 | 2456.91 | 49138.2
42 | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | шт | 50 | 1706.36 | 85318
43 | Материал стоматологический для очистки и расширения корневых каналов Charm EDTA Gel | Материал стоматологический для очистки и расширения корневых каналов Charm EDTA Gel | шт | 8 | 5000 | 40000 | 3250
44 | Стоматологические алмазные боры Diamond burs разных размеров, абразивности и форм | Стоматологические алмазные боры Diamond burs разных размеров, абразивности и форм | шт | 35 | 950 | 33250 | 650
45 | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | шт | 140 | 490 | 68600
46 | Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов Metapex, в шприце по 2,2гр | Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов Metapex, в шприце по 2,2гр | уп | 5 | 8970 | 44850 | 7150
47 | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | уп | 6 | 32520 | 195120 | 32460
48 | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | уп | 110 | 1600 | 176000
49 | Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм | Салфетка спиртовая размером 65х30мм | штука | 5300 | 14.63 | 77539 |  |  |  | 5
50 | Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм | Салфетка спиртовая "Нәрия" размером 65х56мм | штука | 100 | 18.66 | 1866 |  |  |  | 10
| Итого |  |  |  |  | 5064736.68
Председатель тендерной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Сахновская Т.Г.
Члены комиссии:
Баранова Р.Н.
Сывенко С.Н.
Шалабаева Ю.А.
Савельева А.Г.
Секретариат тендера:
Туймаханова Г.Д.

## 2 пул
Приложение 1
к тендерной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых изделия медицинского назначения
№ лота | Наименование | краткая характеристика | ед.изм. | Кол-во | Стоимость (тенге) | Общая сумма | Условия поставки | Сроки поставки | Место поставки | Условия оплаты
1 | Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл | Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготовливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. | штука | 500 | 104.34 | 52170 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
2 | Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная | Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоя, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должна быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными. | штука | 3 | 389.69 | 1169.07 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
3 | Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25 | Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi | упаковка | 240 | 8006.3 | 1921512 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
4 | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | штука | 200 | 378.5 | 75700 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
5 | Воздуховоды Guedel нестерильные, однократного применения, размерами (см): 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 | - | штука | 3 | 468.2 | 1404.6 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
6 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 45х2,5см | штука | 14 | 377.01 | 5278.14 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
7 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см, 35х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами: 35х2,5см | штука | 6 | 377.01 | 2262.06 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
8 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для взрослых высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
9 | Кислородная маска в комплекте | Кислородная маска для детей высокой концентрации кислорода | штука | 3 | 2174.32 | 6522.96 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
10 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м | штука | 6 | 289.58 | 1737.48 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
11 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 250 | 70.92 | 17730 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
12 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на нетканой основе в катушках размерами: 1.25смх5м | штука | 10 | 38.99 | 389.9 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
13 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 2.5смх5м | штука | 700 | 193.84 | 135688 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
14 | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 1.25смх5м; 2.5смх5м; 5смх5м; 1.25смх10м; 2.5смх10м; 5смх10м | Лейкопластырь медицинский Bioplaster® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м | штука | 190 | 388.85 | 73881.5 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
15 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5071510-DS 10 10 мм-0,7-6/0-45 см., 5071512-DS 12 12 мм-0,7- 6/0-45 см 5101512-DS 12 12 мм-1-5/0-45 см, 5151512-DS 12 12мм-1,5-4/0-75 см 5071516-DS 16 16 мм-0,7-6/0-45 см 5101516-DS 16 16 мм-1- 5/0-45 см 5151516-DS 16 16 мм-1,5-4/0-75 см 5201516-DS 16 16 мм-2-3/0-75 см 5071519-DS 19 19мм-0,7-6/0-75 см 5101519-DS 19 19 мм-1- 5/0-75 см 5151519-DS 19 19 мм-1,5-4/0-75 см 5151519-45 DS 19 19 мм-1,5-4/0-45 см 5201519-DS 19 19 мм-2-3/0-75 см 5201519-45 DS 19 19 мм-2-3/0-45 см 5301519-DS 19 19 мм-3-2/0-75 см 5351519-DS 19 19 мм-3,5-0-75 см 5151524-DS 24 24мм-1,5-4/0-75 см 5201524-DS 24 24 мм- 2-3/0-75 см 5201524-45 DS 24 24 мм-2-3/0-45 см 5301524-DS 24 24 мм-3-2/0-75 см | штука | 10 | 401.51 | 4015.1 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
16 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров по следующим наименованиям: 5050113-2-2 х 13 мм-0,5-7/0-60 см 5100116-2-2 х 16 мм-1-5/0-90 см 5100218-2-2 х 18 мм-1-5/0-90 см 5150218-2-2 х 18 мм-1,5-4/0-90 см 5100516-2-2 х 16 мм-1-5/0-75 см 5150522-2-2 х 22 мм-1,5-4/0-90 см 5150525-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 5200525-2-2х 25 мм-2-3/0-90 см 5300525-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 5200530-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 5300530-2-2 х30 мм-3-2/0-90 см 5070412-2-2 х12 мм-0,7-6/0-75см. | штука | 160 | 928.87 | 148619.2 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
17 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, различных типоразмеров | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) POLYPROPYLENE с атравматическими иглами и без них, варианты исполнения: 1. 5150116-2-2 х 16 мм-1,5-4/0-90 см 2. 5200116-2-2 х 16 мм-2-3/0-90 см 3. 5200120-2-2 х 20 мм-2- 3/0-90 см 4. 5100120-2-2 х 20 мм-1-5/0-90 см 5. 5150120-2-2 х 20 мм-1,5-4/0-90 см 6. 5150125-2-2 х 25 мм-1,5-4/0-90 см 7. 5200125-2-2 х 25 мм-2-3/0-90 см 8. 5300125-2-2 х 25 мм-3-2/0-90 см 9. 5200130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 10. 5300130-2-2 х 30 мм-2-3/0-90 см 11. 5300135-2-2 х 35 мм-3-2/0-90 см | штука | 10 | 713.41 | 7134.1 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
18 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс тест SD BIOLINE Troponin I для качественного определения сердечного Тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25 |  | штука | 3 | 14633.47 | 43900.41 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
19 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | Скальпель хирургический TRO-MICROCISION размеры 23, 24 | штука | 400 | 143.69 | 57476 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
20 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 910 РАПИД (ПОЛИГЛАКТИН РАПИД) | штука | 20 | 645 | 12900 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
21 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными ТИСОРБ 100 РАПИД (ПОЛИГЛИКОЛИД РАПИД) | штука | 20 | 115 | 2300 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
22 | Мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый, для взрослых и детей | Мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый, для взрослых и детей | штука | 13 | 16050 | 208650 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
23 | Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec | Материал пломбировочный стоматологический Pulpotec | уп | 12 | 28080 | 336960 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
24 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-60 | Штифты стоматологические пломбировочные Sure Endo: гуттаперчевые обтурирующие Gutta Percha points, конусностью 2%, 4%, 6%, размерами: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс. 15-40, 45-61 | уп | 10 | 1350 | 13500 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
25 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ хромированный | уп | 5 | 490 | 2450 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
26 | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | Иглы атравматические, хирургические длиной от 4 мм до 150 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,60, с нитями хирургическими стерильными КЕТГУТ ПРОСТОЙ | уп | 5 | 490 | 2450 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
27 | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный | шт | 1500 | 165 | 247500 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
28 | Гель для протравления дентина и эмали «Actino Gel» в комплекте | Гель для протравления дентина и эмали «Actino Gel» в комплекте | шприцы | 5 | 3500 | 17500 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
29 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22 | Катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые, размерами Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr23 | шт | 4 | 243 | 972 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
30 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый) Alpha-Dent®, в модификациях | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (самоотверждаемый) Alpha-Dent®, в модификациях | уп | 14 | 9500 | 133000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
31 | Иглы стоматологические &quot;C-K Ject&quot; размерами G27 (0,4х35; 0,4х38; 0,4х40), G30 (0,3х12; 0,3х21; 0,3x25), G31 (0,25х12) стерильные, однократного применения №100 | Иглы стоматологические &quot;C-K Ject&quot; размерами G27 (0,4х35; 0,4х38; 0,4х40), G30 (0,3х12; 0,3х21; 0,3x25), G31 (0,25х12) стерильные, однократного применения №101 | уп | 24 | 9130 | 219120 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
32 | Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs | Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs | шт | 35 | 700 | 24500 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
33 | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов «БЕЛОДЕЗ» 3%, жидкость во флаконе 100мл | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов «БЕЛОДЕЗ» 3%, жидкость во флаконе 100мл | шт | 5 | 2000 | 10000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
34 | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | Шовный материал MONOCRYL™ стерильный синтетический рассасывающийся, моноволоконный материал (фиолетовый, неокрашенный) с условным размером № 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, длиной (см): 45, 70, 90 с атравматическими иглами | шт | 120 | 572 | 68640 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
35 | Валики ватные стоматологические MONOART® Cotton Rolls | Валики ватные стоматологические MONOART® Cotton Rolls | уп | 12 | 2500 | 30000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
36 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | уп | 1099 | 200 | 219800 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
37 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба &quot;Нон арсеник&quot; | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба &quot;Нон арсеник&quot; | шт | 1 | 16700 | 16700 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
38 | Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it | Светоотверждаемый материал-основа для пломб и прокладка Base-it | in | 5 | 32000 | 160000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
39 | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов «Резодент-Р» в комплекте | уп | 2 | 1500 | 3000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
41 | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | Медицинский хирургический инструментарий многоразового использования &quot; Ножницы&quot; | ШТ | 20 | 2456.91 | 49138.2 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
42 | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха | шт | 50 | 1706.36 | 85318 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
43 | Материал стоматологический для очистки и расширения корневых каналов Charm EDTA Gel | Материал стоматологический для очистки и расширения корневых каналов Charm EDTA Gel | шт | 8 | 5000 | 40000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
44 | Стоматологические алмазные боры Diamond burs разных размеров, абразивности и форм | Стоматологические алмазные боры Diamond burs разных размеров, абразивности и форм | шт | 35 | 950 | 33250 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
45 | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | Нить хирургическая рассасывающаяся - КЕТГУТ простой Линтекс, условных номеров 6-0; 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2; 3; 4, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150 без игл, однократного применения, стерильная | шт | 140 | 490 | 68600 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
46 | Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов Metapex, в шприце по 2,2гр | Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов Metapex, в шприце по 2,2гр | уп | 5 | 8970 | 44850 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
47 | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | Материал пломбировочный стоматологический ENDOMETHASONE N | уп | 6 | 32520 | 195120 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
48 | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | Файлы эндодонтические для расширения корневого канала ручные Hedstroem Ready Steel | уп | 110 | 1600 | 176000 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
49 | Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм | Салфетка спиртовая размером 65х30мм | штука | 5300 | 14.63 | 77539 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
50 | Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм | Салфетка спиртовая "Нәрия" размером 65х56мм | штука | 100 | 18.66 | 1866 | DDP | Равномерными долями со дня заключения договора до 05 числа каждого месяца в течении 2021года. | г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3 (до склада Заказчика) | со дня подписания накладной в течении 30 календарных дней
| Итого |  |  |  |  | 5064736.68
Председатель тендерной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Сахновская Т.Г.
Члены комиссии:
Баранова Р.Н.
Сывенко С.Н.
Шалабаева Ю.А.
Савельева А.Г.
Секретариат тендера:
Туймаханова Г.Д.